ANEXO III

PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 07/2022

| Ítem | Discriminação | UN | Quant. | Unitário (R$) | Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada N22 | m² | 2,00 |  |  |
| 1.2 | Transporte de pessoal - Caminhoneta de Servico, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 Km/mes. Custo mensal (desonerado). | MÊS | 1,00 |  |  |
| 1.3 | CAMINHÃO TOCO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA - FRETES | HORA | 16,00 |  |  |
| 1.4 | Engenheiro Civil Pleno com encargos complementares - 88H/MÊS | HORA | 88,00 |  |  |
| 1.5 | Encarregado Geral com encargos complementares - 176 H/MÊS | HORA | 176,00 |  |  |
| 1.6 | REGISTRO DE ART/RRT | UNID | 1,00 |  |  |
| 2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS INSUMOS LISTADOS NOS ANEXOS I-A, I-B e I-C, INCLUSIVE: TUBOS, REGISTROS, CONECÇÕES, SUPORTES E OBRAS CIVIS (DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÕES E PINTURAS) |  |  |  |  |
| 2.1 | HIDRANTES SIMPLES | UNID | 3,00 |  |  |
| 2.2 | CHUVEIROS AUTOMÁTICOS | UNID | 148,00 |  |  |
| 2.3 | EXTINTORES AP 10L | UNID | 2,00 |  |  |
| 2.4 | EXTINTORES CO2 6L | UNID | 2,00 |  |  |
| 2.5 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCOS AUTÔNOMOS | UNID | 8,00 |  |  |
| 2.6 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 4 - 101mm | UNID | 2,00 |  |  |
| 2.7 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 13 - 252 X 126mm | UNID | 2,00 |  |  |
| 2.8 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 16 - 252 x 126mm | UNID | 2,00 |  |  |
| 2.9 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 17 - 252 x 126mm | UNID | 8,00 |  |  |
| 2.10 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 19 - 89 x 89mm | UNID | 3,00 |  |  |
| 2.11 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 23 - 179 x 179mm | UNID | 4,00 |  |  |
| 2.12 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 25 - 179 x 179mm | UNID | 2,00 |  |  |
| 2.13 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO 27 - 179 x 179mm | UNID | 2,00 |  |  |
| 2.14 | Retirada de entulho de obra em caçamba de ao com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposião final. | m³ | 5,00 |  |  |
| 2.15 | Disposição final de materiais e residuos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. | ton | 7,00 |  |  |
| 3 | TOTAL (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 A 2) |  |  |  |  |
| 4 | BDI | % |  |  |  |
| 5 | TOTAL GLOBAL |  |  |  |  |

ANEXO III-A

PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 07/2022

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | CUSTO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |
| 1.1 | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) |  |  |  |
| 1.2 | PERCENTUAL DOS SERVIÇOS (%) | 52,67% | 47,33% | 100,00% |
| 2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS INSUMOS LISTADOS NOS ANEXOS I-A, I-B e I-C, INCLUSIVE: TUBOS, REGISTROS, CONECÇÕES, SUPORTES E OBRAS CIVIS (DEMOLIÇÕES, CONSTRUÇÕES E PINTURAS) |  |  |  |
| 2.1 | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) |  |  |  |
| 2.2 | PERCENTUAL DOS SERVIÇOS (%) | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 5 | VALOR DOS SERVIÇOS ACUMULADOS |  |  |  |
| 6 | BDI ( % ) |  |  |  |
| 7 | VALOR DOS SERVIÇOS ACUMULADOS COM BDI |  |  |  |
| 8 | PERCENTUAL DOS SERVIÇOS ACUMULADOS | 50,54% | 49,46% | 100,00% |

ANEXO III-B

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 07/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | AC - Taxa de rateio da Administração Central |  |
| 2 | S, R, G - Taxa de seguros, riscos e garantias |  |
| 3 | DF - Taxa das Despesas Financeiras |  |
| 4 | L - Taxa de Lucro/Remuneração |  |
| 5 | I - Taxa de Impostos |  |
| ITEM | IMPOSTOS CONSIDERADOS | TAXA (%) |
| 4.1 | ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |  |
| 4.2 | PIS - Programa de Integração Social |  |
| 4.3 | COFINS |  |
| 4.4 | CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta |  |
| 4 | TOTAL DE IMPOSTOS |  |
| BDI | ADOTADO |  |
| Obs.: Conforme Acórdão Nº 2369/2011-TCU-Plenário |  |  |

ANEXO III-C

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 07/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPO A |  |  |  |
| A1 | INSS |  |  |
| A2 | SESI |  |  |
| A3 | SENAI |  |  |
| A4 | INCRA |  |  |
| A5 | SEBRAI |  |  |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  |  |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  |  |
| A8 | FGTS |  |  |
| A9 | SECONCI |  |  |
| A | Total dos Encargos Sociais Básicos |  |  |
| GRUPO B |  |  |  |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado |  |  |
| B2 | Feriados |  |  |
| B3 | Auxílio-enfermidade |  |  |
| B4 | 13º Salário |  |  |
| B5 | Licença paternidade |  |  |
| B6 | Faltas justificadas |  |  |
| B7 | Dias de chuva |  |  |
| B8 | Auxílio acidente de trabalho |  |  |
| B9 | Férias gozadas |  |  |
| B10 | Salário maternidade |  |  |
| B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências dos encargos sociais básicos |  |  |
| GRUPO C |  |  |  |
| C1 | Aviso prévio indenizado |  |  |
| C2 | Aviso prévio trabalhado |  |  |
| C3 | Férias (indenizadas) |  |  |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  |
| C5 | Indenização adicional |  |  |
| C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos encargos sociais básicos |  |  |
| GRUPO D |  |  |  |
| D1 | Reincidência de A sobre B |  |  |
| D2 | Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado |  |  |
| D | Total das Taxas incidências e reincidências |  |  |
| TOTAL (A+B+C+D+E) |  |  |  |