ANEXO III

PLANILHA DE PROPOSTA TOTALIZADORA DE QUANTIDADES E PREÇOS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2022

| Item | Ref. | Discriminação | UND | Qtde. | Vl. Unit. | Total(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Composição | Mobilização / Instalação do canteiro | unid | 1,00 |  |  |
| 2 | Composição | Administração e Canteiro de Obras | unid | 1,00 |  |  |
| 3 | Composição | Elaboração de Projeto Executivo | unid | 1,00 |  |  |
| 4 | Composição | Sinalização, isolamento de área e segurança de pedestre. | unid | 1,00 |  |  |
| 5 | Composição | Corte de concreto asfáltico realização de vala entre Subestação e calçada | unid | 1,00 |  |  |
| 6 | Composição | Lançamento de Eletroduto entre Subestação e calçada. Conexões, emendas e tamponamento, inclusive. Exceto materiais. (3*18,5m) | m | 55,50 |  |  |
| 7 | Composição | Construção de caixa de derivação na calçada - Ramais x Subestação. | unid | 1,00 |  |  |
| 8 | Composição | Instalação de Eletrodutos e Quadro de Alimentação na Subestação. Quadro e materiais. Fonecimento e Instalação. | und | 1,00 |  |  |
| 9 | Composição | Reaterro apiloado de vala entre Subestação e calçada. Reaterro manual apiloado com soquete. (0,42m*0,3m*17,5m) | m3 | 2,21 |  |  |
| 10 | Composição | Recomposição de piso asfáltico. (17,5*0,3*0,1) | m3 | 0,53 |  |  |
| 11 | Composição | Corte e realização de vala em calçada (caminho seguro) - [Largura 0,3m x Profundidade 0,4m x Comprimento 452m] | unid | 852,00 |  |  |
| 12 | Composição | Lançamento de Eletrodutos em vala em calçada (caminho seguro) | m | 1.704,00 |  |  |
| 13 | Composição | Construção de caixa de derivação do ramal de alimentação ao poste | unid | 28,00 |  |  |
| 14 | Composição | Reaterro apiloado de vala em calçada (caminho seguro) (0,3m*0,3m*452m) - (2*0,004417m2)*452m | m3 | 69,15 |  |  |
| 15 | Composição | Recomposição de piso em concreto da calçada (caminho seguro) [0,3m*0,1m*452m] | m3 | 13,56 |  |  |
| 16 | Composição | Corte e relização de vala entre caixa de derivação de ramal e poste | unid | 27,00 |  |  |
| 17 | Composição | Lançamento de Eletroduto entre caixa de derivação de ramal e poste | m | 113,40 |  |  |
| 18 | Composição | Reaterro apiloado de vala entre caixa de derivação de ramal e poste. | m3 | 5,01 |  |  |
| 19 | Composição | Recomposição de piso em concreto entre caixa de derivação de ramal e poste. (27*2,1*0,3*0,1) | m3 | 1,70 |  |  |
| 20 | Composição | Bloco de concreto armado – Tronco de Pirâmide de base quadrada- para fixação de poste flageado | unid | 27,00 |  |  |
| 21 | Composição | Regularização de piso para colocação dos blocos de concreto de fixação dos postes. (0,3*27*1,4m*1,4m) | m2 | 16,00 |  |  |
| 22 | Composição | Instalação de Poste metálico cônico, flangeado e aterramento inclusive, exceto materiais. | unid | 27,00 |  |  |
| 23 | Composição | Retirada de poste de Concreto existente, transporte e depósito inclusive. | unid | 1,00 |  |  |
| 24 | Composição | Assentamento de Poste de Concreto de 13m e resistência de até 1000 dAN | unid | 6,00 |  |  |
| 25 | Composição | Lançamento de cabos elétricos de ramais subterrâneos, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, identificação e conexões, 1kV. | m | 1.880,00 |  |  |
| 26 | Composição | Lançamento de cabos elétricos de ramais aéreos, compreendendo: preparo, corte e fixação, identificação e conexões, 1kV. | m | 270,00 |  |  |
| 27 | Composição | Instalação de Luminárias LED com relé fotoeletrônico em poste. | unid | 28,00 |  |  |
| 28 | Composição | Instalação de pares de Refletores LED com relé fotoeletrônico em poste de concreto, com aterramento inclusive. | unid | 6,00 |  |  |
| 29 | Composição | Repintura do Caminho Seguro (Calçada) com lixamento, limpeza, aplicação de Primer e aplicação de 03 e 02 demãos de Tinta Epóxi. | m2 | 1.022,40 |  |  |
| 30 | Composição | Retirada e Disposição final de Resíduos (entulhos de construção obra) - Bota-Fora. | unid | 6,00 |  |  |
| 31 | Composição | Desmobilização | unid | 1,00 |  |  |
| 32 | Composição | Elaboração de relatório final de obra. Elaboração de “As built” | unid | 1,00 |  |  |
| 33 | Composição | Materiais | unid | 1,00 |  |  |
| Total de Serviços - Sem BDI |  |  |  |  |  |  |
| Total de Materiais - Sem BDI |  |  |  |  |  |  |
| BDI - Serviços |  |  |  |  |  |  |
| BDI - Materiais |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |

- _______________________________________

- Assinatura e identificação do representante legal

- nome da empresa

- Obs:	Preencher em papel timbrado da empresa.

ANEXO III-A

PLANILHA DE PROPOSTA DA COMPOSIÇÃO DE QUANTIDADES E PREÇOS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2022

| tem | Discriminação | UND | Qtde. | Vl. Unit. | Total(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilização / Instalação do canteiro | unid | 1,00 |  |  |
| 1.1 | Carpinteiro com encargos complementares | hora | 16,00 |  |  |
| 1.2 | Pedreiro com encargos complementares | hora | 8,00 |  |  |
| 1.3 | Servente com encargos complementares | hora | 40,00 |  |  |
| 1.4 | Eletricista com encargos complementares | hora | 8,00 |  |  |
| 1.5 | Tabua *2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 90,00 |  |  |
| 1.6 | Tabua *2,5 x 30 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | m | 90,00 |  |  |
| 1.7 | Pontalete 3” x 3” pinus | m | 78,00 |  |  |
| 1.8 | Prego 17 x 27 com cabeça | Kg | 3,00 |  |  |
| 1.9 | Chuveiro elétrico ½” | unid | 1,00 |  |  |
| 1.10 | Chuveiro plástico ½” | unid | 3,00 |  |  |
| 1.11 | Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura util de 980 mm | m2 | 70,00 |  |  |
| 1.12 | Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) | unid | 1,00 |  |  |
| 1.13 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, com motorista operador, materiais e manutenção. | hora | 4,00 |  |  |
| 1.14 | Caixa d'agua em polietileno 1000 litros, com tampa | unid | 2,00 |  |  |
| 1.15 | Placa de Identificação de Obra (2x1m) | m2 | 2,00 |  |  |
| 1.16 | Emissão de ART | unid | 1,00 |  |  |
| 2 | Administração e Canteiro de Obras |  | 1,00 |  |  |
| 2.1 | Locação de container 2,30 X 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas. | mês | 3,00 |  |  |
| 2.2 | Locação de container 2,30 X 4,30m, alt. 2,50 m, para sanitário, c/ 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório. | mês | 3,00 |  |  |
| 2.3 | Locação de container 2,30 X 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem sanitário e sem divisórias internas. | mês | 2,00 |  |  |
| 2.4 | Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m. | mês | 2,00 |  |  |
| 2.5 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, com motorista operador, materiais e manutenção. | hora | 16,00 |  |  |
| 2.6 | Caminhao com Carroceria fixa, capacidade de 4 T, com motorista, material de operacao e material de manutencao. Espf. dianteira com bau de aluminio medindo (5,00 x 2,300 x 2,236)m, destinada ao transporte de 16 pessoas sentadas em bancos ao longo de toda largura, traseira aberta para transporte de ferramentas e materiais, cabine para motorista e 2 passageiros. | mês | 2,00 |  |  |
| 2.7 | Almoxarife com encargos complementares | mês | 2,00 |  |  |
| 2.8 | Encarregado Geral com encargos complementares | hora | 372,00 |  |  |
| 2.9 | Engenheiro Eletricista com encargos complementares | hora | 176,00 |  |  |
| 2.10 | Engenheiro Civil de Obra com encargos complementares | hora | 44,00 |  |  |
| 2.11 | Vigia Noturno com encargos complementares | hora | 352,00 |  |  |
| 3 | Elaboração de Projeto Executivo | unid | 1,00 |  |  |
| 3.1 | Engenheiro pleno de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) | h | 40,00 |  |  |
| 3.2 | Desenhista pleno de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) | h | 40,00 |  |  |
| 4 | Sinalização, isolamento de áreas e segurança de pedestres. | unid | 1,00 |  |  |
| 4.1 | Placas de Sinalização e Aviso | m2 | 2,00 |  |  |
| 4.2 | Cerca protetora de borda de vala, construida com montantes de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm, com 1,50m de comprimento, com intervalo de 5m e 3 linhas de fita plastica zebrada, horizontais, com 0,30m de separacao, com reaproveitamento da madeira por 3 vezes.(desonerado) | m | 600,00 |  |  |
| 4.3 | Retirada e recolocacao de cerca protetora de vala, construida com montantes de (3"x3") com fita zebrada, horizontal, exceto materiais.(desonerado) | m | 600,00 |  |  |
| 4.4 | Cone de Sinalização | unid | 12,00 |  |  |
| 4.5 | Tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c) | m | 1.800,00 |  |  |
| 4.6 | Fita plastica, zebrada, amarela e preta, rolo de 200m | m | 1.000,00 |  |  |
| 5 | Corte de concreto asfáltico realização de vala entre Subestação e calçada | unid | 1,00 |  |  |
| 5.1 | Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao de concreto asfaltico, com 10 cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado) (17,5m*0,3m) | m2 | 5,25 |  |  |
| 5.2 | Escavacao manual de vala a frio em material de 2a categoria (moledo ou rocha decomposta) ate 1,50m de profundidade. (0,5m*0,3m*17,5m) | m3 | 2,63 |  |  |
| 6 | Lançamento de Eletroduto entre Subestação e calçada. Conexões, emendas e tamponamento, inclusive. Exceto materiais. (3*18,5m) | m | 55,50 |  |  |
| 6.1 | Auxiliar de Eletricista com encargos complementares | hora | 0,10 |  |  |
| 6.2 | Eletricista com encargos complementares | hora | 0,10 |  |  |
| 7 | Construção de caixa de derivação na calçada - Ligação Ramais x Subestação. Circular (0,6m*0,6m) - profundidade 0,6m. | unid | 1,00 |  |  |
| 7.1 | Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensoes (0,60x0,60)m; inclusive escavacao e reaterro, exclusive tampao. Fornecimento e assentamento.(desonerado) | und | 1,00 |  |  |
| 7.2 | Tampao de ferro fundido, articulado, de 0,60m de diametro, padrao RIOLUZ. Fornecimento e assentamento. (desonerado) | und | 1,00 |  |  |
| 7.3 | Brita nº2 |  | 0,04 |  |  |
| 7.4 | Areia média |  | 0,03 |  |  |
| 8 | Instalação de Eletrodutos e Quadro de Alimentação na Subestação. Quadro e materiais. Fonecimento e Instalação. | und | 1,00 |  |  |
| 8.1 | Eletricista com encargos complementares | hora | 9,43 |  |  |
| 8.2 | Auxiliar de Eletricista com encargos complementares | hora | 8,33 |  |  |
| 8.3 | Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores din, 100 A. | und | 1,00 |  |  |
| 8.4 | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3", sem luva | m | 15,00 |  |  |
| 8.5 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3" e parafuso de fixacao. | und | 25,00 |  |  |
| 8.6 | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3", para eletroduto | und | 7,00 |  |  |
| 8.7 | Luva em pvc rigido roscavel, de 3", para eletroduto | und | 4,00 |  |  |
| 8.8 | Arruela em aluminio, com rosca, de 3", para eletroduto | und | 2,00 |  |  |
| 8.9 | Disjuntor bipolar 60 ate 100A, tensao maxima 415 V | und | 2,00 |  |  |
| 8.10 | Disjuntor tripolar 60 ate 100 A, tensao maxima de 415 V | und | 1,00 |  |  |
| 8.11 | Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 V | und | 4,00 |  |  |
| 9 | Reaterro apiloado de vala entre Subestação e calçada. Reaterro manual apiloado com soquete. (0,42m*0,3m*17,5m) | m3 | 2,21 |  |  |
| 9.1 | Servente com encargos complementares | hora | 2,40 |  |  |
| 10 | Recomposição de piso asfáltico. (17,5*0,3*0,1) | m3 | 0,53 |  |  |
| 10.1 | Reparador instantaneo de pavimentos (concreto asfaltico nao emulsionado) para aplicacao a frio, embalado em sacos multifoliados de papel Kraft com 40 Kg. Fornecimento e aplicacao (espalhamento). Para fechamento de valas. | m3 | 1,00 |  |  |
| 11 | Corte e realização de vala em calçada (caminho seguro) - [Largura 0,3m x Profundidade 0,4m x Comprimento 852m] | m | 852,00 |  |  |
| 11.1 | Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 10cm, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado) (0,3m*852m) | m2 | 255,60 |  |  |
| 11.2 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. (0,3m*0,3m*852m) | m3 | 76,68 |  |  |
| 12 | Lançamento de Eletrodutos em vala em calçada (caminho seguro), com cortes, conexões, emendas e tamponamento. | m | 1.704,00 |  |  |
| 12.1 | Auxiliar de Eletricista com encargos complementares | hora | 0,10 |  |  |
| 12.2 | Eletricista com encargos complementares | hora | 0,10 |  |  |
| 13 | Construção de caixa de derivação do ramal de alimentação ao poste. Caixa 0,4m*0,4m*0,4m. | unid | 28,00 |  |  |
| 13.1 | Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. | unid | 1,00 |  |  |
| 13.2 | Bloco de concreto estrutural 9 x 19 x 39 cm | unid | 9,00 |  |  |
| 13.3 | Argamassa traço 1:1:6 | m3 | 0,01 |  |  |
| 13.4 | Pedreiro com encargos complementares | hora | 2,30 |  |  |
| 13.5 | Servente com encargos complementares | hora | 2,30 |  |  |
| 13.6 | Tampao fofo simples com base, classe a15 carga max 1,5 t, 400 x 400 mm, rede pluvial/esgoto/eletrica. | unid | 1,00 |  |  |
| 13.7 | Argamassa traço 1:4 | m3 | 0,00 |  |  |
| 13.8 | Brita nº2 | m3 | 0,02 |  |  |
| 13.9 | Areia média | m3 | 0,01 |  |  |
| 14 | Reaterro apiloado de vala em calçada (caminho seguro) (0,3m*0,3m*852m) - (2*0,004417m2)*852m | m3 | 69,15 |  |  |
| 14.1 | Servente com encargos complementares | hora | 2,40 |  |  |
| 15 | Recomposição de piso em concreto da calçada (caminho seguro) [0,3m*0,1m*852m] | m3 | 25,56 |  |  |
| 15.1 | Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 serventes na carga.(desonerado) | t | 0,19 |  |  |
| 15.2 | Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado) | m3 | 0,80 |  |  |
| 15.3 | Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao baixa.(desonerado) | m3 | 0,80 |  |  |
| 15.4 | Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando producao normal.(desonerado) | m3 | 0,80 |  |  |
| 16 | Corte e relização de vala entre caixa de derivação de ramal e poste. | unid | 27,00 |  |  |
| 16.1 | Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 10cm, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado) [0,3*2,0] | m2 | 0,60 |  |  |
| 16.2 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. (0,3m*0,3m*2m) | m3 | 0,18 |  |  |
| 17 | Lançamento de Eletroduto entre caixa de derivação de ramal e poste | m | 108,00 |  |  |
| 17.1 | Auxiliar de Eletricista com encargos complementares | hora | 0,10 |  |  |
| 17.2 | Eletricista com encargos complementares | hora | 0,10 |  |  |
| 18 | Reaterro apiloado de vala entre caixa de derivação de ramal e poste. | m3 | 5,01 |  |  |
| 18.1 | Servente com encargos complementares | hora | 2,40 |  |  |
| 19 | Recomposição de piso em concreto entre caixa de derivação de ramal e poste. (27*2*0,3*0,1) | m3 | 1,62 |  |  |
| 19.1 | Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 serventes na carga.(desonerado) | t | 0,19 |  |  |
| 19.2 | Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado) | m3 | 0,80 |  |  |
| 19.3 | Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao baixa.(desonerado) | m3 | 0,80 |  |  |
| 19.4 | Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando producao normal.(desonerado) | m3 | 0,80 |  |  |
| 20 | Bloco de concreto armado – Tronco de Pirâmide de base quadrada instalado- para fixação de poste metálico flageado | unid | 27,00 |  |  |
| 20.1 | Construcao de fundacao de concreto armado com chumbadores de aco galvanizado provido de arruelas e porcas, para fixacao de postes com flange (sapata), retos ou curvos, ate a altura util de 9 metros, incluindo tubos, fornecimento do concreto armado, vergalhoes e de todos os materiais necessarios, com excecao do fornecimento do poste e dos chumbadores incluindo mao de obra e equipamentos. | unid | 1,00 |  |  |
| 21 | Regularização de piso para colocação dos blocos de concreto de fixação dos postes. (0,3*27*1,4m*1,4m) | m2 | 16,00 |  |  |
| 21.1 | Recomposicao de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com 2cm de espessura, inclusive apicoamento do piso existente.(desonerado) | m2 | 1,00 |  |  |
| 22 | Instalação de Poste metálico cônico, flangeado e aterramento inclusive, exceto materiais. | unid | 27,00 |  |  |
| 22.1 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. | chp | 0,18 |  |  |
| 22.2 | Eletricista com encargos complementares | h | 4,58 |  |  |
| 22.3 | Auxiliar de Eletricista com encargos complementares | hora | 3,14 |  |  |
| 23 | Retirada de poste de Concreto existente, transporte e depósito inclusive. | unid | 1,00 |  |  |
| 23.1 | Retirada de poste de concreto ou aco de 13m a 15m.(desonerado) | unid | 1,00 |  |  |
| 23.2 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. | chp | 0,60 |  |  |
| 24 | Assentamento de Poste de Concreto de 13m e resistência de até 1000 dAN | unid | 6,00 |  |  |
| 24.1 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. | chp | 0,18 |  |  |
| 24.2 | Eletricista com encargos complementares | h | 5,39 |  |  |
| 24.3 | Auxiliar de Eletricista com encargos complementares | hora | 1,66 |  |  |
| 24.4 | Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura ate 10cm, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos.(desonerado) | m2 | 1,00 |  |  |
| 24.5 | Escavacao manual de vala a frio em material de 2a categoria (moledo ou rocha decomposta) de 1,5m ate 3m de profundidade | m3 | 2,80 |  |  |
| 24.6 | Colocacao de braco, padrao RIOLUZ, em poste de concreto, com fornecimento das ferragens de fixacao; exclusive fornecimento do braco. | unid | 1,00 |  |  |
| 25 | Lançamento de cabos elétricos de ramais subterrâneos, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, identificação e conexões, 1kV. | m | 1.880,00 |  |  |
| 25.1 | Eletricista com encargos complementares | h | 0,35 |  |  |
| 25.2 | Auxiliar de Eletricista com encargos complementares | hora | 0,35 |  |  |
| 26 | Lançamento de cabos elétricos de ramais aéreos, compreendendo: preparo, corte e fixação, identificação e conexões, 1kV. | m | 270,00 |  |  |
| 26.1 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0,30 |  |  |
| 26.2 | Eletricista com encargos complementares | h | 1,10 |  |  |
| 26.3 | Auxiliar de Eletricista com encargos complementares | hora | 1,10 |  |  |
| 27 | Instalação de Luminárias LED com relé fotoeletrônico em poste. | unid | 28,00 |  |  |
| 27.1 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014 | chp | 0,44 |  |  |
| 27.2 | Eletricista com encargos complementares | h | 0,44 |  |  |
| 27.3 | Auxiliar de Eletricista com encargos complementares | hora | 0,44 |  |  |
| 27.4 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | m | 0,02 |  |  |
| 28 | Instalação de pares de Refletores LED com relé fotoeletrônico em poste de concreto, com aterramento inclusive. | unid | 6,00 |  |  |
| 28.1 | Colocacao de 2 projetores equipados com lampada de descarga, fixado em poste de aco ou concreto, inclusive ferragens de fixacao, exclusive projetor.(desonerado) | unid | 1,00 |  |  |
| 28.2 | Eletricista com encargos complementares | h | 1,50 |  |  |
| 29 | Repintura do Caminho Seguro (Calçada) com lixamento, limpeza, aplicação de Primer e aplicação de 03 e 02 demãos de Tinta Epóxi. | m2 | 1.022,40 |  |  |
| 29.1 | Preparo do piso cimentado para pintura com Lixamento e Limpeza, incluso materiais. | m2 | 255,60 |  |  |
| 29.6 | Pintor com encargos complementares | h | 281,16 |  |  |
| 29.7 | Servente com encargos complementares | h | 117,58 |  |  |
| 30 | Retirada e Disposição final de Resíduos (entulhos de construção obra) - Bota-Fora. | unid | 6,00 |  |  |
| 30.1 | Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado) | m3 | 30,00 |  |  |
| 30.2 | Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado) | t | 45,00 |  |  |
| 31 | Desmobilização | unid | 1,00 |  |  |
| 31.1 | Pedreiro com encargos complementares | hora | 4,00 |  |  |
| 31.2 | Servente com encargos complementares | hora | 40,00 |  |  |
| 31.3 | Eletricista com encargos complementares | hora | 4,00 |  |  |
| 31.4 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, com motorista operador, materiais e manutenção. | hora | 4,00 |  |  |
| 31.5 | Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado) | m3 | 10,00 |  |  |
| 31.6 | Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado) | t | 15,00 |  |  |
| 32 | Elaboração de relatório final de obra. Elaboração de “As built” | unid | 1,00 |  |  |
| 32.1 | Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item devera ser medido pelo numero de pranchas originais que compoe o relatorio.(desonerado) | unid | 1,00 |  |  |
| 33 | Materiais | unid | 1,00 |  |  |
| 33.1 | Chumbador de aco, 1" x 600 mm, para postes de aco com base, incluso porca e arruela. | unid | 27,00 |  |  |
| 33.2 | Poste conico continuo em aco galvanizado, altura 9m, curvo, braco simples com 2m, flangeado. | unid | 27,00 |  |  |
| 33.3 | Luminaria de LED para iluminacao publica, de 138 W ate 180 W, involucro em aluminio ou aco inox. | unid | 28,00 |  |  |
| 33.4 | Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base. | unid | 36,00 |  |  |
| 33.5 | Base para rele com suporte metalico | unid | 36,00 |  |  |
| 33.6 | Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector. | unid | 41,00 |  |  |
| 33.7 | Cabo de cobre nu 16 mm2 meio-duro. | m | 90,00 |  |  |
| 33.8 | Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro | m | 72,00 |  |  |
| 33.9 | Conector perfurante para rede subterranea, tensao de aplicacao: 0,6/1Kv, grau de protecao: IP-68, principal: 6mm2 - 70mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 6mm2 | unid | 56,00 |  |  |
| 33.10 | Conector perfurante para rede aerea, tensao de aplicacao: 0,6/1Kv, grau de protecao: IP-65, principal: 6mm2 - 185mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 6mm2 | unid | 12,00 |  |  |
| 33.11 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 | unid | 28,00 |  |  |
| 33.12 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | unid | 10,00 |  |  |
| 33.13 | Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 13,00 m, resistencia de 600 dan, tipo b | unid | 1,00 |  |  |
| 33.14 | Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 13,00 m, resistencia de 300 a 400 dan, tipo c-17 | unid | 5,00 |  |  |
| 33.15 | Braco de aco galvanizado, diametro externo de 60,30mm, projecao horizontal 2500mm, curvo. | unid | 1,00 |  |  |
| 33.16 | Luminaria de led para iluminacao publica, de 240 w ate 350 w, involucro em aluminio ou aco inox. | unid | 13,00 |  |  |
| 33.17 | Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 1,5 mm2 | m | 400,00 |  |  |
| 33.18 | Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m). | unid | 2,00 |  |  |
| 33.19 | Kit de materiais para bracadeira para fixacao em poste circular, contem tres fixadores e um rolo de fita de 3m em aco carbono. | unid | 5,00 |  |  |
| 33.20 | Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 3", para cabeamento subterraneo (nbr 15715) | m | 2.100,00 |  |  |
| 33.21 | Eletroduto/duto pead flexivel parede simples, corrugacao helicoidal, cor preta, sem rosca, de 1 1/4", para cabeamento subterraneo (nbr 15715) | m | 170,00 |  |  |
| 33.22 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 120 mm2 | m | 880,00 |  |  |
| 33.23 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 50 mm2 | m | 1.000,00 |  |  |
| 33.24 | Cabo de aluminio 120mm2 multiplexado auto sustentado, isolamento 0,6/1 kV XLPE com condutor neutro de aluminio compactado 70mm2. | m | 280,00 |  |  |
| 33.25 | Cinta Circular em Aco Galvanizado de 210 mm | unid | 5,00 |  |  |
| 33.26 | Tampao / terminal / plug, d = 3" , para duto corrugado pead (cabeamento subterraneo) | unid | 60,00 |  |  |
| 33.27 | Tampao / terminal / plug, d = 1 1/4" , para duto corrugado pead (cabeamento subterraneo) | unid | 54,00 |  |  |
| 33.28 | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em un 4,18 baixa tensao | unid | 12,00 |  |  |
| 33.29 | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", un 22,72 com 1 estribo e 1 isolador | unid | 12,00 |  |  |
| 33.30 | Diluente Epóxi | l | 66,00 |  |  |
| 33.31 | Primer epoxi / epoxidico. | l | 207,00 |  |  |
| 33.32 | Tinta epoxi base agua premium | l | 330,00 |  |  |
| 33.33 | Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m. | unid | 11,00 |  |  |

ANEXO III-B

PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2022

| Mês |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quinzena |  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª |
| Item | Discriminação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mobilização / Instalação do canteiro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Administração e Canteiro de Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elaboração de Projeto Executivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sinalização, isolamento de área e segurança de pedestre. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Corte de concreto asfáltico realização de vala entre Subestação e calçada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lançamento de Eletroduto entre Subestação e calçada. Conexões, emendas e tamponamento, inclusive. Exceto materiais. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Construção de caixa de derivação na calçada - Ramais x Subestação. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Instalação de Eletrodutos e Quadro de Alimentação na Subestação. Quadro e materiais. Fonecimento e Instalação. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Reaterro apiloado de vala entre Subestação e calçada. Reaterro manual apiloado com soquete. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Recomposição de piso asfáltico. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Corte e realização de vala em calçada (caminho seguro) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lançamento de Eletrodutos em vala em calçada (caminho seguro) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Construção de caixa de derivação do ramal de alimentação ao poste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Reaterro apiloado de vala em calçada (caminho seguro) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Recomposição de piso em concreto da calçada (caminho seguro) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Corte e relização de vala entre caixa de derivação de ramal e poste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Lançamento de Eletroduto entre caixa de derivação de ramal e poste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Reaterro apiloado de vala entre caixa de derivação de ramal e poste. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Recomposição de piso em concreto entre caixa de derivação de ramal e poste. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Bloco de concreto armado – Tronco de Pirâmide de base quadrada- para fixação de poste flageado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Regularização de piso para colocação dos blocos de concreto de fixação dos postes. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Instalação de Poste metálico cônico, flangeado e aterramento inclusive, exceto materiais. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Retirada de poste de Concreto existente, transporte e depósito inclusive. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Assentamento de Postes de Concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Lançamento de cabos elétricos de ramais subterrâneos, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, identificação e conexões, 1kV. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Lançamento de cabos elétricos de ramais aéreos, compreendendo: preparo, corte e fixação, identificação e conexões, 1kV. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Instalação de Luminárias LED com relé fotoeletrônico em poste. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Instalação de pares de Refletores LED com relé fotoeletrônico em poste de concreto, com aterramento inclusive. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Repintura do Caminho Seguro (Calçada) com lixamento, limpeza, aplicação de Primer e aplicação de 03 e 02 demãos de Tinta Epóxi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Retirada e Disposição final de Resíduos (entulhos de construção obra) - Bota-Fora. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Desmobilização |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Elaboração de relatório final de obra. Elaboração de “As built” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Materiais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Mensal de Serviços - Sem BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor Mensal de Materiais - Sem BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensal BDI - Serviços ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mensal BDI - Materiais ( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL MENSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL MENSAL EXECUTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EVOLUÇÃO PERCENTUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO III-C

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (SERVIÇOS)

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |
| 2 | SEGUROS E GARANTIAS |  |
| 3 | RISCO |  |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |
| 5 | LUCRO |  |
| 6 | IMPOSTOS |  |
| ITEM | IMPOSTOS CONSIDERADOS | TAXA (%) |
| 1 | ISS |  |
| 2 | PIS |  |
| 3 | COFINS |  |
| 4 | CPRB (INSS) |  |
|  | TOTAL |  |
|  | BDI ADOTADO |  |
|  | FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: FOI UTILIZADA A FÓRMULA DO ACÓRDÃO Nº 2.369/2011-PLENÁRIO-TCU E APLICADOS OS PARÂMETROS MEDIANOS INDICADOS NO ACÓRDÃO Nº 2.622/2013-PLENÁRIO-TCU. |  |
| BDI = | (1 + (AC + R + S + G)) (1 + DF) ( 1+ L) |  |
|  | ( 1 - I ) |  |

ANEXO III-D

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (FORNECIMENTO)

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2022

| ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |
| 2 | SEGUROS E GARANTIAS |  |  |
| 3 | RISCO |  |  |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |
| 5 | LUCRO |  |  |
| 6 | IMPOSTOS |  |  |
| ITEM | IMPOSTOS CONSIDERADOS | TAXA (%) |  |
| 1 | PIS |  |  |
| 2 | COFINS |  |  |
|  | TOTAL |  |  |
|  | BDI ADOTADO |  |  |
| BDI = | (1 + (AC + R + S + G)) (1 + DF) ( 1+ L) |  |  |
|  | ( 1 - I ) |  |  |

ANEXO III-E

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2022

| PLANILHA PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) |
| GRUPO A |  |  |  |
| A1 | INSS |  |  |
| A2 | SESI |  |  |
| A3 | SENAI |  |  |
| A4 | INCRA |  |  |
| A5 | SEBRAE |  |  |
| A6 | Salário Educação |  |  |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  |  |
| A8 | FGTS |  |  |
| A9 | SECONCI |  |  |
| A | Total dos Encargos Sociais Básicos |  |  |
| GRUPO B |  |  |  |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado |  |  |
| B2 | Feriados |  |  |
| B3 | Auxílio - Enfermidade |  |  |
| B4 | 13º Salário |  |  |
| B5 | Licença Paternidade |  |  |
| B6 | Faltas Justificadas |  |  |
| B7 | Dias de Chuvas |  |  |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  |  |
| B9 | Férias Gozadas |  |  |
| B10 | Salário Maternidade |  |  |
| B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências dos encargos sociais básicos |  |  |
| GRUPO C |  |  |  |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  |
| C3 | Férias Indenizadas |  |  |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  |
| C5 | Indenização Adicional |  |  |
| C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos encargos sociais básicos |  |  |
| GRUPO D |  |  |  |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  |  |
| D2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  |  |
| D | Total das Taxas incidências e reincidências |  |  |
| TOTAL (A+B+C+D) |  |  |  |

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 02/2022

Prezados Senhores,

Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que:

1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos;

2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta;

3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como das condições gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de habilitação, estando em conformidade com estes;

4. Recebemos toda a documentação pertinente e tivemos conhecimento de todas as informações e das condições da prestação de serviços, necessárias à formulação das propostas;

5. A empresa não se enquadra em qualquer das situações previstas nos art. 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 5º do Decreto nº 9.507/2018;

6. Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o(s) representantes(s) legal(is) para a assinatura do Contrato será(ão):

Nome:

Cargo:

Identidade:

Nome:

Cargo:

Identidade:

Local e data.

Atenciosamente,

_________________________________

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs:	Preencher em papel timbrado da empresa