## ANEXO III
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO | [6 empty] | FONTE DE CONSULTA DE PREÇOS
ANEXO III
PLANILHA PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | FONTE CONSULTASINAPI 05/2016 | CÓDIGO SINAPI
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES / MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO | loc/mês | 3 |  | 0 | SINAPI 10775 | 10775
1.2 | CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (LOCACAO) | loc/mês | 3 |  | 0 |  | 10777
1.3 | Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) | UNID | 1 |  | 0 |  | AD 19.20.0100 - SCO
1.4 | Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) | UNID | 1 |  | 0 |  | AD 19.20.0050 - SCO
1.5 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | chp | 16 |  | 0 | 5928 | 5928
1.6 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | h | 32 |  | 0 |  | 88241
1.7 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | h | 16 |  | 0 |  | 88286
1.8 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 |  | 0 |  | 74209/001
2 | ADMINISTRACAO LOCAL
2.1 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares - 88h/mês | mês | 3 |  | 0 |  | 90778
2.2 | Encarregado geral com encargos complementares - 176h/mês | mês | 3 |  | 0 |  | 90776
2.3 | Camioneta de serviço, capacidade 9 passageiros, com motorista, material de operação e de manutenção. | mês | 3 |  | 0 |  | AD 14.15.0401 - SCO
2.4 | Almoxarife com encargos complementares - 176H/MÊS | mês | 3 |  | 0 |  | 90766
2.5 | Caminhão toco com carroceria fixa aberta - fretes | chp | 48 |  | 0 |  | 5824
2.6 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MÊS | 72 |  | 0 | CREA/RJ | CREA/RJ
2.7 | ART/RRT | UNID | 1 |  | 0
3 | CABINE DE CONTROLE - 8 UNIDADES | [5 empty] | COMPOSIÇÃO - CPU - 1
3.1 | RESTAURAÇÃO DA BORDA DA MARQUISE DA CABINE | UNID | 1 |  | 0 |  | 88494
3.2 | LIXAMENTO DAS SUPERFÍCIES A SEREM PINTADAS COM APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX, UMA DEMÃO - TETOS | m² | 31.28 |  | 0 |  | 88495
3.3 | LIXAMENTO DAS SUPERFÍCIES A SEREM PINTADAS COM APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX, UMA DEMÃO - PAREDES EXTERNAS | m² | 249.28 |  | 0 |  | 88495
3.4 | LIXAMENTO DAS SUPERFÍCIES A SEREM PINTADAS COM APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX, UMA DEMÃO - PAREDES INTERNAS | m² | 167.44 |  | 0 |  | 95622
3.5 | APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS - TETOS | m² | 31.28 |  | 0 |  | 95622
3.6 | APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS - PAREDES EXTERNAS | m² | 249.28 |  | 0 |  | 95622
3.7 | APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS - PAREDES INTERNAS | m² | 167.44 |  | 0
4 | PRÉDIO DA PORTARIA PRINCIPAL |  |  |  | 0 |  | 73948
4.1 | LIMPEZA DOS LAMBRIS DE PVC QUE COMPÔEM OS TETOS DO TÉRREO E 1º PAVIMENTO, INCLUINDO SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS E ESTOPA | m² | 187.1 |  | 0 |  | 88495
4.2 | LIXAMENTO DAS SUPERFÍCIES A SEREM PINTADAS COM APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX, UMA DEMÃO - PAREDES EXTERNAS | m² | 277.68 |  | 0 |  | 88495
4.3 | LIXAMENTO DAS SUPERFÍCIES A SEREM PINTADAS COM APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX, UMA DEMÃO - PAREDES INTERNAS | m² | 530.3 |  | 0 |  | 95622
4.4 | APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS - PAREDES EXTERNAS | m² | 277.68 |  | 0 |  | 95622
4.5 | APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS - PAREDES INTERNAS | m² | 530.3 |  | 0
5 | PRÉDIO DA RECEITA |  |  |  | 0 |  | 88494
5.1 | LIXAMENTO DAS SUPERFÍCIES A SEREM PINTADAS COM APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX, UMA DEMÃO - TETOS | m² | 70.73 |  | 0 |  | 88495
5.2 | LIXAMENTO DAS SUPERFÍCIES A SEREM PINTADAS COM APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX, UMA DEMÃO - PAREDES EXTERNAS | m² | 139.7 |  | 0 |  | 88495
5.3 | LIXAMENTO DAS SUPERFÍCIES A SEREM PINTADAS COM APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX, UMA DEMÃO - PAREDES INTERNAS | m² | 181.04 |  | 0 |  | 95622
5.4 | APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS - TETOS | m² | 70.73 |  | 0 |  | 95622
5.5 | APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS - PAREDES EXTERNAS | m² | 139.7 |  | 0 |  | 95622
5.6 | APLICAÇÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS - PAREDES INTERNAS | m² | 181.04 |  | 0
6 | ESTRUTURA METÁLICA DA PASSARELA |  |  |  | 0 |  | COMPOSIÇÃO - CPU - 2
6.1 | LIXAMENTO MANUAL COM LIXA PARA FERRO Nº 150 | m² | 268.8 |  | 0 |  | 95468
6.2 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM 2 DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE 1 DEMÃO DE ZARCÃO | m² | 268.8 |  | 0
7 | GRADIS E CORRIMÃO |  |  |  | 0 | 73631 | 73631
7.1 | PORTARIA PRINCIPAL - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", CONSIDERANDO FORNECIMENTO TUBO DE AÇO COM COSTURA, CONSUMO DE 4,1656m/m² DE TUBO | m² | 5 |  | 0 | 74072/003 | 74072/003
7.2 | PORTARIA PRINCIPAL - CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | m | 5 |  | 0 | 73631 | 73631
7.3 | PRÉDIO RECEITA - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", CONSIDERANDO FORNECIMENTO TUBO DE AÇO COM COSTURA, CONSUMO DE 4,1656m/m² DE TUBO | m² | 5 |  | 0 | 74072/003 | 74072/003
7.4 | PRÉDIO RECEITA - CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | m | 5 |  | 0 | 95468 | 95468
7.5 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 11.26 |  | 0 |  | 73932/001
7.6 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 20.48 |  | 0 | 95468 | 95468
7.7 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 20.48 |  | 0 |  | COMPOSIÇÃO - CPU - 3
8 | TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ALVENARIAS | m | 35 |  | 0
9 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS | [5 empty] | 73801/001
9.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS | m² | 6 |  | 0 |  | 85409
9.2 | REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA | m² | 2 |  | 0 |  | 84186
9.3 | PISO DE BORRACHA, 3,5mm, FIXADO COM COLA | m² | 2 |  | 0 |  | 87246
9.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO | m² | 6 |  | 0
10 | CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR |  |  |  | 0 |  | 7588
10.1 | AUTOMÁTICO DE BÓIA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V | UNID | 2 |  | 0 |  | 11763
10.2 | TORNEIRA METÁLICA DE BÓIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, COM HASTE METÁLICA E BALÃO PLÁSTICO | UNID | 1 |  | 0 |  | 9875
10.3 | TUBO PVC SOLDÁVEL 50mm, EXTRAVASOR | m | 2 |  | 0 |  | 9897
10.4 | UNIÃO PVC 50mm SOLDÁVEL | UNID | 1 |  | 0 |  | 20080
10.5 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC | UNID | 1 |  | 0 |  | 88248
10.6 | BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  | 0 |  | COMPOSIÇÃO - CPU - 4
11 | COBERTURA RECEITA - REVISÃO | UNID | 1 |  | 0
12 | CALÇADA EXTERNA PRÉDIO RECEITA |  |  |  | 0 |  | 84084
12.1 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | m² | 28.96 |  | 0 |  | 88262
12.2 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  | 0 |  | 92270
12.3 | FABRICAÇÃO DE FORMA EM MADEIRA | m² | 5.8 |  | 0 |  | 73301
12.4 | FABRICAÇÃO DE ESCORAMENTOS COM MADEIRA | m³ | 1 |  | 0 |  | 94964
12.5 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | m³ | 2.9 |  | 0 |  | 92873
12.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | m³ | 2.9 |  | 0 |  | 88262
12.7 | DESMONTAGEM DAS FORMAS COM CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 |  | 0
13 | REVISÃO DAS ESQUADRIAS - JANELAS E PORTAS | [5 empty] | 88315
13.1 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | 0 |  | 2432
13.2 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UNID | 15 |  | 0 |  | 3081
13.3 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | UNID | 5 |  | 0 |  | 39961
13.4 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UNID | 10 |  | 0
14 | EXAUSTOR PARA COPA |  |  |  | 0 |  | COMPOSIÇÃO - CPU - 5
14.1 | FORNECIMENTO DE EXAUSTOR DE PAREDE PARA COZINHA, 40 cm, 1/4HP, 1.600RPM, 4.200m³/h de vazão | UNID | 1 |  | 0 |  | 73899/002
14.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m³ | 0.1 |  | 0 |  | 88309
14.3 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - acabamentos | H | 4 |  | 0 |  | 130
14.4 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | 3 |  | 0 |  | 72339
14.5 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 |  | 0 |  | 91953
14.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UNID | 1 |  | 0
15 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 87472
15.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - FECHAMENTO DO AR DE PAREDE | m² | 0.35 |  | 0 |  | 85334
15.2 | RETIRADA DE 2 FOLHAS DE JANELA - 1,10X1,45m CADA | m² | 3.2 |  | 0 |  | 87472
15.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - FECHAMENTO DO AR DE PAREDE | m² | 3.2 |  | 0 |  | 87871
15.4 | APLICAÇÃO DE CHAPISCO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE EMBOÇO DESEMPENADO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA | m³ | 7.1 |  | 0 |  | 93142
15.5 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UNID | 2 |  | 0 |  | 74130/003
15.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 2 |  | 0 |  | COMPOSIÇÃO - CPU - 6
15.7 | FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000BTUS | UNID | 2 |  | 0 |  | IT 01.05.0201 - SCO
15.8 | INSTALAÇÃO EM COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUINDO ISOLAMENTO TÉRMICO, CONECÇÕES E FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA | m | 6 |  | 0 |  | 89865
15.9 | EXECUÇÃO DE DRENOS EM TUBO PVC SOLDÁVEL, 25MM PARA AR CONDICIONADO | m | 6 |  | 0 |  | 89866
15.10 | JOELHO 90 GRAUS EM PVC SOLDÁVEL, 25MM, PARA DRENOS DE AR CONDICIONADO | UNID | 4 |  | 0
16 | BOTA-FORA RESÍDUOS DE OBRA | [5 empty] | SCO TC09.05.0700
16.1 | Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado) | t | 15 |  | 0 |  | SCO - TC 04.05.0100
16.2 | Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto d espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade (Vm=40Km/h), em Caminhao de Carroceria Fixa a oleo diesel, com capacidade util de 7,5t.(desonerado). DMT 30KM | t.km | 450 |  | 0
16.3 | Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 serventes na carga.(desonerado) | t | 15 |  | 0 | composição SINAPI 72885,72898 | SCO - TC 09.05.0150
CD | Custo Direto Total | R$ |  |  | 0
BDI - A | BDI PARA OBRAS DE REFORMA (SOMATÓRIO ITENS 1.1 A 16.3, EXCETO ITENS 14.1 E 15.7) | %
BDI - B | BDI PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (SOMATÓRIO DOS ITENS 14.1 E 15.7) | %
VD | Preço Total | R$ |  |  | 0

## ANEXO III-E PROPOSTA CPU
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
ANEXO III - E
PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CPU: | DESCRIÇÃO: | [6 empty] | UNID.:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | COEFIC. PRODUTIVO | COEFIC. IMPRODUTIVO | PREÇO. PRODUTIVO | PREÇO. IMPRODUTIVO | PREÇO TOTAL
EQ | EQUIPAMENTO | [6 empty] | 0
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
MO | MÃO DE OBRA | [6 empty] | 0
A | [EQ] + [MO]
PROD | PRODUTIVIDADE
B | [A]/[PROD]
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
MA | MATERIAL | [6 empty] | 0
| 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SE | SERVIÇO ESPECIALIZADO | [6 empty] | 0
| 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
AU | SERVIÇOS AUXILIARES | [6 empty] | 0
| 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
CD | CUSTO DIRETO TOTAL |  |  |  | R$ |  |  | 0